Common Code Table C02 — Radiosonde/sounding system used

| DateOfAssignment_{lang} | CodeFigureForrara | CodeFigureForBUFR | RadiosondeSoundingSystemUsed_{lang} |
| --- | --- | --- | --- |
| Неприменимо | 00 | 0 | Зарезервировано |
|  | 01 | 1 | Занято |
| Неприменимо | 02 | 2 | Не радиозонд - пассивная цель (например, отражатель) |
| Неприменимо | 03 | 3 | Не радиозонд - активная цель (например, ретранслятор) |
| Неприменимо | 04 | 4 | Не радиозонд - пассивный профилометр температуры - влажности |
| Неприменимо | 05 | 5 | Не радиозонд - активный профилометр температуры - влажности |
| Неприменимо | 06 | 6 | Не радиозонд - радиоакустический датчик |
|  | 07 | 7 | Занято |
| Неприменимо | 08 | 8 | Не радиозонд - . . . (зарезервировано) |
| Неприменимо | 09 | 9 | Не радиозонд - система неизвестна или не указана |
| 01.01.2008 | 10 | 10 | Sippican LMS5 с термистором с интегральной схемой; ёмкостный датчик относительной влажности, установленный в трубке; без датчика давления, которое рассчитывается по высоте ГСОМ |
| 01.01.2008 | 11 | 11 | Sippican LMS6 с термистором с интегральной схемой; емкостный датчик относительной влажности, установленный на внешнем крепеже; без датчика давления, которое рассчитывается по высоте ГСОМ |
| 06.05.2015 | 12 | 12 | Jin Yang RSG-20A, давление рассчитывается по высоте ГСОМ/GL-5000P (Республика Корея) |
| 15.09.2010 | 13 | 13 | RS92/MARWIN MW32, Вайсала (Финляндия) |
| 03.11.2011 | 14 | 14 | RS92/DigiCORA MW41, Вайсала (Финляндия) |
| 01.12.2011 | 15 | 15 | PAZA-12M/радиотеодолит-УЛ (Украина) |
| 01.12.2011 | 16 | 16 | PAZA-22/АВК-1 (Украина) |
| 02.05.2012 | 17 | 17 | Graw DFM-09 (Германия) |
|  | 18 | 18 | Занято |
| 08.05.2019 | 19 | 19 | Полюс-МР3-H1 (Российская Федерация) |
|  | 20 | 20 | Занято |
| 06.05.2015 | 21 | 21 | Jin Yang 1524LA LORAN-C/GL5000 (Республика Корея) |
| 02.05.2012 | 22 | 22 | Радиозонд Meisei RS-11G GPS с термистором, емкостным датчиком относительной влажности, без датчика давления, которое рассчитывается по высоте ГСОМ (Япония) |
| 03.11.2011 | 23 | 23 | RS41/DigiCORA MW41, Вайсала (Финляндия) |
| 03.11.2011 | 24 | 24 | RS41/AUTOSONDE, Вайсала (Финляндия) |
| 03.11.2011 | 25 | 25 | RS41/MARWIN MW32, Вайсала (Финляндия) |
| 07.05.2014 | 26 | 26 | Meteolabor SRS-C34/Argus 37 (Швейцария) |
|  | 27 | 27 | Занято |
| 15.09.2011 | 28 | 28 | АВК - AK2-02 (Российская Федерация) |
| 15.09.2011 | 29 | 29 | МАРЛ-А или ВЕКТОР-М (Российская Федерация) |
| 01.01.2010 | 30 | 30 | Meisei RS-06G (Япония) |
| 03.11.2011 | 31 | 31 | Taiyuan GTS1-1/GFE(L) (Китай ) |
| 03.11.2011 | 32 | 32 | Shanghai GTS1/GFE(L) (Китай) |
| 03.11.2011 | 33 | 33 | Nanjing GTS1-2/GFE(L) (Китай) |
| Необходимо | 34 | 34 | Свободно |
| 07.05.2014 | 35 | 35 | Радиозонд Meisei iMS-100 GPS с терморезистором, емкостным датчиком относительной влажности, без датчика давления, которое рассчитывается по высоте ГСОМ (Япония) |
| 02.05.2018 | 36 | 36 | Сбрасываемый радиозонд ГСОМ Meisei iMDS-17 с термисторным датчиком, емкостным датчиком относительной влажности и емкостным датчиком давления (Япония) |
|  | 37 | 37 | Занято |
| До | 38 | 38 | VIZ LOCATE Loran-C (США) |
| До | 39 | 39 | Sprenger E076 (Германия) |
| До | 40 | 40 | Sprenger E084 (Германия) |
| 03.11.2011 | 41 | 41 | RS41 без датчика давления, которое рассчитывается по высоте ГСОМ/DigiCORA MW41, Вайсала (Финляндия) |
| 03.11.2011 | 42 | 42 | RS41 без датчика давления, которое рассчитывается по высоте ГСОМ /AUTOSONDE, Вайсала (Финляндия) |
| 07.05.2014 | 43 | 43 | NanJing Daqiao XGP-3G (Китай) |
| 07.05.2014 | 44 | 44 | TianJin HuaYunTianYi GTS(U)1 (Китай) |
| 07.05.2014 | 45 | 45 | Beijing Changfeng CF-06 (Китай) |
| 07.05.2014 | 46 | 46 | Shanghai Changwang GTS3 (Китай) |
|  | 47 | 47 | Занято |
| 02.05.2012 | 48 | 48 | PAZA-22M/MARL-A |
|  | 49 | 49 | Занято |
| 02.11.2016 | 50 | 50 | Meteolabor SRS-C50/Argus (Швейцария) |
|  | 51 | 51 | Занято |
| 03.11.2011 | 52 | 52 | RS92-NGP/Intermet IMS-2000, Вайсала (США) |
| 06.05.2015 | 53 | 53 | АВК - И-2012 (Российская Федерация) |
| 08.05.2019 | 54 | 54 | Graw DFM-17 (Германия) |
| До | 55 | 55 | Meisei RS-01G (Япония) |
| До | 56 | 56 | M2K2 (Франция) |
| До | 57 | 57 | Modem M2K2-DC (Франция) |
| До | 58 | 58 | АВК-БАР (Российская Федерация) |
| До | 59 | 59 | Радиозонд Modem М2К2-R 1680 МГц РДП с чипом для датчика давления (Франция) |
| 06.05.2015 | 60 | 60 | МАРЛ-А или Вектор-М - И-2012 (Российская Федерация) |
|  | 61 | 61 | Занято |
| 06.05.2015 | 62 | 62 | МАРЛ-A или Вектор-M - МРЗ-3МК (Российская Федерация) |
| 07.11.2018 | 63 | 63 | Радиозонд Modem M20 с терморезистором, емкостным датчиком относительной влажности, без датчика давления, которое рассчитывается по высоте ГСОМ (Франция) |
| 07.11.2018 | 64 | 64 | Радиозонд Modem PilotSonde GPS (Франция) |
| До | 65 | 65 | VIZ ретранслирующий радиозонд, модель номер 1499- 520 (США) |
| До | 66 | 66 | Vaisala RS80/Autosonde (Финляндия) |
| До | 67 | 67 | Vaisala RS80/Digicora III (Финляндия) |
| До | 68 | 68 | АВК-РЗМ-2 (Российская Федерация) |
| До | 69 | 69 | МАРЛ-А или Вектор-М-РЗМ-2 (Российская Федерация) |
| До | 70 | 70 | Vaisala RS92/Star (Финляндия) |
| До | 71 | 71 | Vaisala RS90/Digicora I, II или Marwin (Финляндия) |
| До | 72 | 72 | Vaisala RS90/PC-Cora (Финляндия) |
| 02.11.2016 | 73 | 73 | МАРЛ-А (Российская Федерация) - АСПАН-15 (Казахстан) |
| До | 74 | 74 | Vaisala RS90/Star (Финляндия) |
| До | 75 | 75 | АВК-МРЗ-АРМА (Российская Федерация) |
| До | 76 | 76 | АВК-РФ95-АРМА (Российская Федерация) |
| 15.03.2010 | 77 | 77 | Модем GPSonde M10 (Франция) |
| До | 78 | 78 | Vaisala RS90/Digicora III (Финляндия) |
| До | 79 | 79 | Vaisala RS92/Digicora I, II или Marwin (Финляндия) |
| До | 80 | 80 | Vaisala RS92/Digicora III (Финляндия) |
| До | 81 | 81 | Vaisala RS92/Autosonde (Финляндия) |
| До | 82 | 82 | Sippican MK2 GPS/STAR (США) со стержневым термистором, углеродным элементом и без датчика давления |
| 07.11.2012 | 83 | 83 | RS92-D/Intermet IMS 1500 с кремниевым емкостным датчиком давления; емкостным проводным датчиком температуры; спаренным тонкопленочным емкостным полимерным датчиком относительной влажности с подогревом; и системой радиопеленгации ветра, Вайсала |
| 06.11.2019 | 84 | 84 | Радиозонд ГСОМ iMet-54/iMet-3200/3400 без датчика давления, которое рассчитывается по высоте ГСОМ (Южная Африка) |
| До | 85 | 85 | Sippican MARK IIA с термистором с интегральной схемой, углеродным элементом, без датчика давления, которое рассчитывается по высоте ГСОМ |
| До | 86 | 86 | Sippican MARK II с термистором с интегральной схемой, датчиком давления и углеродным элементом |
| До | 87 | 87 | Sippican MARK IIA с термистором с интегральной схемой, датчиком давления и углеродным элементом |
| До | 88 | 88 | МАРЛ-A или Вектор-М-МРЗ (Российская Федерация) |
| До | 89 | 89 | МАРЛ-A или Вектор-М-БАР (Российская Федерация) |
| Неприменимо | 90 | 90 | Радиозонд не указан или неизвестен |
| Неприменимо | 91 | 91 | Радиозонд только для измерения давления |
| Неприменимо | 92 | 92 | Радиозонд только для измерения давления плюс ретранслятор |
| Неприменимо | 93 | 93 | Радиозонд только для измерения давления плюс радиолокационный отражатель |
| Неприменимо | 94 | 94 | Радиозонд, не измеряющий давление, плюс ретранслятор |
| Неприменимо | 95 | 95 | Радиозонд, не измеряющий давление, плюс радиолокационный отражатель |
| Неприменимо | 96 | 96 | Спускающийся радиозонд |
| До | 97 | 97 | Радиозонд РДП iMet-2/iMet-1500 с чипом для датчика давления (Южная Африка) |
| До | 98 | 98 | Радиозонд ГСОМ iMet-2/iMet-1500 без датчика давления, которое рассчитывается по высоте ГСОМ (Южная Африка) |
| До | 99 | 99 | Радиозонд ГСОМ iMet-2/iMet-3200 без датчика давления, которое рассчитывается по высоте ГСОМ (Южная Африка) |
|  | 01 | 101 | Занято |
|  | 07 | 107 | Занято |
| 01.01.2008 | 10 | 110 | Sippican LMS5 с термистором с интегральной схемой; ёмкостный датчик относительной влажности, установленный в трубке; без датчика давления, которое рассчитывается по высоте ГСОМ |
| 01.01.2008 | 11 | 111 | Sippican LMS6 с термистором с интегральной схемой; емкостный датчик относительной влажности, установленный на внешнем крепеже; без датчика давления, которое рассчитывается по высоте ГСОМ |
| 06.05.2015 | 12 | 112 | Jin Yang RSG-20A, давление рассчитывается по высоте ГСОМ/GL-5000P (Республика Корея) |
| 15.09.2010 | 13 | 113 | RS92/MARWIN MW32, Вайсала (Финляндия) |
| 03.11.2011 | 14 | 114 | RS92/DigiCORA MW41, Вайсала (Финляндия) |
| 01.12.2011 | 15 | 115 | PAZA-12M/радиотеодолит-УЛ (Украина) |
| 01.12.2011 | 16 | 116 | PAZA-22/АВК-1 (Украина) |
| 02.05.2012 | 17 | 117 | Graw DFM-09 (Германия) |
|  | 18 | 118 | Занято |
| 08.05.2019 | 19 | 119 | Полюс-МР3-H1 (Российская Федерация) |
|  | 20 | 120 | Занято |
| 06.05.2015 | 21 | 121 | Jin Yang 1524LA LORAN-C/GL5000 (Республика Корея) |
| 02.05.2012 | 22 | 122 | Радиозонд Meisei RS-11G GPS с термистором, емкостным датчиком относительной влажности, без датчика давления, которое рассчитывается по высоте ГСОМ (Япония) |
| 03.11.2011 | 23 | 123 | RS41/DigiCORA MW41, Вайсала (Финляндия) |
| 03.11.2011 | 24 | 124 | RS41/AUTOSONDE, Вайсала (Финляндия) |
| 03.11.2011 | 25 | 125 | RS41/MARWIN MW32, Вайсала (Финляндия) |
| 07.05.2014 | 26 | 126 | Meteolabor SRS-C34/Argus 37 (Швейцария) |
|  | 27 | 127 | Занято |
| 15.09.2011 | 28 | 128 | АВК - AK2-02 (Российская Федерация) |
| 15.09.2011 | 29 | 129 | МАРЛ-А или ВЕКТОР-М (Российская Федерация) |
| 01.01.2010 | 30 | 130 | Meisei RS-06G (Япония) |
| 03.11.2011 | 31 | 131 | Taiyuan GTS1-1/GFE(L) (Китай ) |
| 03.11.2011 | 32 | 132 | Shanghai GTS1/GFE(L) (Китай) |
| 03.11.2011 | 33 | 133 | Nanjing GTS1-2/GFE(L) (Китай) |
| Необходимо | 34 | 134 | Свободно |
| 07.05.2014 | 35 | 135 | Радиозонд Meisei iMS-100 GPS с терморезистором, емкостным датчиком относительной влажности, без датчика давления, которое рассчитывается по высоте ГСОМ (Япония) |
| 02.05.2018 | 36 | 136 | Сбрасываемый радиозонд ГСОМ Meisei iMDS-17 с термисторным датчиком, емкостным датчиком относительной влажности и емкостным датчиком давления (Япония) |
|  | 37 | 137 | Занято |
| До | 38 | 138 | VIZ LOCATE Loran-C (США) |
| 03.11.2011 | 41 | 141 | RS41 без датчика давления, которое рассчитывается по высоте ГСОМ/DigiCORA MW41, Вайсала (Финляндия) |
| 03.11.2011 | 42 | 142 | RS41 без датчика давления, которое рассчитывается по высоте ГСОМ /AUTOSONDE, Вайсала (Финляндия) |
| 07.05.2014 | 43 | 143 | NanJing Daqiao XGP-3G (Китай) |
| 07.05.2014 | 44 | 144 | TianJin HuaYunTianYi GTS(U)1 (Китай) |
| 07.05.2014 | 45 | 145 | Beijing Changfeng CF-06 (Китай) |
| 07.05.2014 | 46 | 146 | Shanghai Changwang GTS3 (Китай) |
|  | 47 | 147 | Занято |
| 02.05.2012 | 48 | 148 | PAZA-22M/MARL-A |
|  | 49 | 149 | Занято |
| 02.11.2016 | 50 | 150 | Meteolabor SRS-C50/Argus (Швейцария) |
|  | 51 | 151 | Занято |
| 03.11.2011 | 52 | 152 | RS92-NGP/Intermet IMS-2000, Вайсала (США) |
| 06.05.2015 | 53 | 153 | АВК - И-2012 (Российская Федерация) |
| 08.05.2019 | 54 | 154 | Graw DFM-17 (Германия) |
| 06.05.2015 | 60 | 160 | МАРЛ-А или Вектор-М - И-2012 (Российская Федерация) |
|  | 61 | 161 | Занято |
| 06.05.2015 | 62 | 162 | МАРЛ-A или Вектор-M - МРЗ-3МК (Российская Федерация) |
| 07.11.2018 | 63 | 163 | Радиозонд Modem M20 с терморезистором, емкостным датчиком относительной влажности, без датчика давления, которое рассчитывается по высоте ГСОМ (Франция) |
| 07.11.2018 | 64 | 164 | Радиозонд Modem PilotSonde GPS (Франция) |
| До | 65 | 165 | VIZ ретранслирующий радиозонд, модель номер 1499- 520 (США) |
| До | 66 | 166 | Vaisala RS80/Autosonde (Финляндия) |
| 02.11.2016 | 73 | 173 | МАРЛ-А (Российская Федерация) - АСПАН-15 (Казахстан) |
| 15.03.2010 | 77 | 177 | Модем GPSonde M10 (Франция) |
| До | 82 | 182 | Sippican MK2 GPS/STAR (США) со стержневым термистором, углеродным элементом и без датчика давления |
| 07.11.2012 | 83 | 183 | RS92-D/Intermet IMS 1500 с кремниевым емкостным датчиком давления; емкостным проводным датчиком температуры; спаренным тонкопленочным емкостным полимерным датчиком относительной влажности с подогревом; и системой радиопеленгации ветра, Вайсала |
| 06.11.2019 | 84 | 184 | Радиозонд ГСОМ iMet-54/iMet-3200/3400 без датчика давления, которое рассчитывается по высоте ГСОМ (Южная Африка) |