Common Code Table C03 — Instrument make and type

| CodeFigureForIXIIXIX | CodeFigureForBUFR | InstrumentMakeAndType_{lang} | EquationCoefficients | EquationCoefficients |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 1 | Sippican T-4 | 6.472 | -2.16 |
| 002 | 2 | Sippican T-4 | 6.691 | -2.25 |
| 011 | 11 | Sippican T-5 | 6.828 | -1.82 |
| 021 | 21 | Sippican Fast Deep | 6.346 | -1.82 |
| 031 | 31 | Sippican T-6 | 6.472 | -2.16 |
| 032 | 32 | Sippican T-6 | 6.691 | -2.25 |
| 041 | 41 | Sippican T-7 | 6.472 | -2.16 |
| 042 | 42 | Sippican T-7 | 6.691 | -2.25 |
| 051 | 51 | Sippican Deep Blue | 6.472 | -2.16 |
| 052 | 52 | Sippican Deep Blue | 6.691 | -2.25 |
| 061 | 61 | Sippican T-10 | 6.301 | -2.16 |
| 071 | 71 | Sippican T-11 | 1.7779 | -0.255 |
| 081 | 81 | Sippican AXBT (датчики до 300 м) | 1.52 | 0.0 |
| 201 | 201 | TSK T-4 | 6.472 | -2.16 |
| 202 | 202 | TSK T-4 | 6.691 | -2.25 |
| 211 | 211 | TSK T-6 | 6.472 | -2.16 |
| 212 | 212 | TSK T-6 | 6.691 | -2.25 |
| 221 | 221 | TSK T-7 | 6.472 | -2.16 |
| 222 | 222 | TSK T-7 | 6.691 | -2.25 |
| 231 | 231 | TSK T-5 | 6.828 | -1.82 |
| 241 | 241 | TSK T-10 | 6.301 | -2.16 |
| 251 | 251 | TSK Deep Blue | 6.472 | -2.16 |
| 252 | 252 | TSK Deep Blue | 6.691 | -2.25 |
| 261 | 261 | TSK AXBT |  |  |
| 401 | 401 | Sparton XBT-1 | 6.301 | -2.16 |
| 411 | 411 | Sparton XBT-3 | 5.861 | -0.0904 |
| 421 | 421 | Sparton XBT-4 | 6.472 | -2.16 |
| 431 | 431 | Sparton XBT-5 | 6.828 | -1.82 |
| 441 | 441 | Sparton XBT-5DB | 6.828 | -1.82 |
| 451 | 451 | Sparton XBT-6 | 6.472 | -2.16 |
| 461 | 461 | Sparton XBT-7 | 6.472 | -2.16 |
| 462 | 462 | Sparton XBT-7 | 6.705 | -2.28 |
| 471 | 471 | Sparton XBT-7DB | 6.472 | -2.16 |
| 481 | 481 | Sparton XBT-10 | 6.301 | -2.16 |
| 491 | 491 | Sparton XBT-20 | 6.472 | -2.16 |
| 501 | 501 | Sparton XBT-20DB | 6.472 | -2.16 |
| 510 | 510 | Sparton 536 AXBT | 1.524 | 0 |
| 700 | 700 | Sippican XCTD Standard |  |  |
| 710 | 710 | Sippican XCTD Deep |  |  |
| 720 | 720 | Sippican AXCTD |  |  |
| 730 | 730 | Sippican SXCTD |  |  |
| 741 | 741 | TSK XCTD/XCTD-1 | 3.42543 | -0.47 |
| 742 | 742 | TSK XCTD-2 | 3.43898 | -0.31 |
| 743 | 743 | TSK XCTD-2F | 3.43898 | -0.31 |
| 744 | 744 | TSK XCTD-3 | 5.07598 | -0.72 |
| 745 | 745 | TSK XCTD-4 | 3.68081 | -0.47 |
| 751 | 751 | TSK AXCTD |  |  |
| 780 | 780 | Термосалинограф Sea-Bird | Not applicable | Not applicable |
| 781 | 781 | Термосалинограф Sea-Bird | Not applicable | Not applicable |
| 800 | 800 | Mechanical BT | Not applicable | Not applicable |
| 810 | 810 | Hydrocast | Not applicable | Not applicable |
| 820 | 820 | Цепь термисторов | Not applicable | Not applicable |
| 825 | 825 | Датчики температуры | Not applicable | Not applicable |
| 830 | 830 | CTD | Not applicable | Not applicable |
| 831 | 831 | Буй CTD-P-ALACE | Not applicable | Not applicable |
| 835 | 835 | PROVOR-IV | Not applicable | Not applicable |
| 836 | 836 | PROVOR-III | Not applicable | Not applicable |
| 837 | 837 | ARVOR_C, датчик проводимости SBE |  |  |
| 838 | 838 | ARVOR_D, датчик проводимости SBE |  |  |
| 839 | 839 | PROVOR-II, датчик проводимости SBE |  |  |
| 840 | 840 | PROVOR, без датчика | Not applicable | Not applicable |
| 841 | 841 | PROVOR, датчик проводимости | Not applicable | Not applicable |
| 842 | 842 | PROVOR, датчик проводимости | Not applicable | Not applicable |
| 843 | 843 | Система получения профилей по полярным областям океана (POPS), PROVOR, SBE CTD |  |  |
| 844 | 844 | Ныряющий буй, ARVOR, датчик проводимости Seabird |  |  |
| 845 | 845 | Webb Research, без датчика | Not applicable | Not applicable |
| 846 | 846 | Webb Research, датчик | Not applicable | Not applicable |
| 847 | 847 | Webb Research, датчик | Not applicable | Not applicable |
| 848 | 848 | APEX-EM, датчик проводимости SBE |  |  |
| 849 | 849 | APEX_D, датчик проводимости SBE |  |  |
| 850 | 850 | SOLO, без датчика проводимости | Not applicable | Not applicable |
| 851 | 851 | SOLO, датчик проводимости | Not applicable | Not applicable |
| 852 | 852 | SOLO, датчик проводимости FSI | Not applicable | Not applicable |
| 853 | 853 | Ныряющий буй, SOLO2 (SCRIPPS), датчик проводимости Seabird |  |  |
| 854 | 854 | S2A, датчик проводимости SBE |  |  |
| 855 | 855 | Ныряющий буй, NINJA, | Not applicable | Not applicable |
| 856 | 856 | Ныряющий буй, NINJA, | Not applicable | Not applicable |
| 857 | 857 | Ныряющий буй, NINJA, | Not applicable | Not applicable |
| 858 | 858 | Ныряющий буй, NINJA, | Not applicable | Not applicable |
| 859 | 859 | Ныряющий буй, NEMO, | Not applicable | Not applicable |
| 860 | 860 | Ныряющий буй, NEMO, | Not applicable | Not applicable |
| 861 | 861 | Ныряющий буй, NEMO, | Not applicable | Not applicable |
| 862 | 862 | SOLO_D, датчик проводимости SBE |  |  |
| 863 | 863 | NAVIS-A, датчик проводимости SBE |  |  |
| 864 | 864 | NINJA_D, датчик проводимости SBE |  |  |
| 865 | 865 | NOVA, датчик проводимости SBE |  |  |
| 866 | 866 | ALAMO, без датчика проводимости |  |  |
| 867 | 867 | ALAMO, датчик проводимости RBR |  |  |
| 868 | 868 | ALAMO, датчик проводимости SBE |  |  |
| 869 | 869 | Зарезервирован |  |  |
| 870 | 870 | НМ2000 | Not applicable | Not applicable |
| 871 | 871 | COPEX | Not applicable | Not applicable |
| 872 | 872 | S2X | Not applicable | Not applicable |
| 873 | 873 | ALTO | Not applicable | Not applicable |
| 874 | 874 | SOLO_D_MRV | Not applicable | Not applicable |
| 900 | 900 | Sippican LMP-5 XBT | 9.727 | -0.0473 |
| 901 | 901 | Заякоренный ледовый автоматический профилирующий зонд (ITP), SBE CTD |  |  |
| 902 | 902 | Профилометр, функционирующий на движущемся судне (MVP), Brook Ocean |  |  |
| 903 | 903 | Sea-Bird CTD |  |  |
| 904 | 904 | AML Oceanographic CTD |  |  |
| 905 | 905 | Falmouth Scientific CTD |  |  |
| 906 | 906 | Океанографические датчики CTD |  |  |
| 907 | 907 | Valeport CTD |  |  |
| 908 | 908 | Oceanscience MVP |  |  |
| 909 | 909 | IDRONAUT CTD |  |  |
| 910 | 910 | Sea-Bird SBE 38 |  |  |
| 995 | 995 | Прибор, прикрепленный, к морским млекопитающим | Not applicable | Not applicable |
| 996 | 996 | Прибор, прикрепленный к животным, не являющимся | Not applicable | Not applicable |