Common Code Table C07 — Tracking techniques/status of system used

| CodeFigureForsasa | CodeFigureForBUFR | TrackingTechniquesStatusOfSystemUsed_{lang} |
| --- | --- | --- |
| 00 | 0 | Измерений ветра нет |
| 01 | 1 | Автоматическая система со вспомогательным оптическим определением направления |
| 02 | 2 | Автоматическая система со вспомогательной радиопеленгацией |
| 03 | 3 | Автоматическая система со вспомогательной телеметрией |
| 04 | 4 | Не используется |
| 05 | 5 | Автоматическая система с использованием многочисленных сигналов VLF-Omega |
| 06 | 6 | Автоматическая система Loran-C |
| 07 | 7 | Автоматическая система с вспомогательным профилометром ветра |
| 08 | 8 | Автоматическая спутниковая навигация |
| 19 | 19 | Методика слежения не определена МЕТОДИКА СЛЕЖЕНИЯ/СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ASAP СОСТОЯНИЕ СУДОВОЙ СИСТЕМЫ |
| 20 | 20 | Судно остановлено |
| 21 | 21 | Судно отклонено от первоначального пункта назначения |
| 22 | 22 | Прибытие судна задерживается |
| 23 | 23 | Поврежденный контейнер |
| 24 | 24 | Нарушение энергоснабжения контейнера |
| 29 | 29 | Прочие проблемы СИСТЕМА ЗОНДИРОВАНИЯ |
| 30 | 30 | Серьезные проблемы энергоснабжения |
| 31 | 31 | Система бесперебойного электропитания (UPS) не работает |
| 32 | 32 | Проблемы с аппаратным элементом приемника |
| 33 | 33 | Проблемы с программным обеспечением приемника |
| 34 | 34 | Проблемы с аппаратным элементом процессора |
| 35 | 35 | Проблемы с программым обеспечением процессора |
| 36 | 36 | Повреждена система NAVAID |
| 37 | 37 | Нехватка транспортирующего газа |
| 38 | 38 | Зарезервировано |
| 39 | 39 | Прочие проблемы |
| 40 | 40 | Механический дефект |
| 41 | 41 | Материальный дефект (средство ручного запуска) |
| 42 | 42 | Нарушение энергоснабжения |
| 43 | 43 | Сбой в работе системы управления |
| 44 | 44 | Сбой пневматического /гидравлического характера |
| 45 | 45 | Прочие проблемы |
| 46 | 46 | Проблемы компрессора |
| 47 | 47 | Проблемы шара-зонда |
| 48 | 48 | Проблемы запуска шара-зонда |
| 49 | 49 | Повреждение средства запуска СИСТЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ |
| 50 | 50 | Повреждение антенны приемника радиозонда |
| 51 | 51 | Повреждение антенны системы NAVAID |
| 52 | 52 | Повреждение кабеля (антенны) приемника радиозонда |
| 53 | 53 | Повреждение кабеля антенны системы NAVAID |
| 59 | 59 | Прочие проблемы СРЕДСТВА СВЯЗИ |
| 60 | 60 | Повреждение системы передачи ASAP |
| 61 | 61 | Данные, отвергнутые средствами связи |
| 62 | 62 | Отсутствие электроснабжения в передающей антенне |
| 63 | 63 | Обрыв кабеля антенны |
| 64 | 64 | Дефект кабеля антенны |
| 65 | 65 | Мощность передачи сообщения ниже нормальной |
| 69 | 69 | Прочие проблемы |
| 70 | 70 | Нормальное функционирование всех систем |
| 99 | 99 | Состояние системы и ее компонентов не указано |